## PORTADA PARA BASES
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
NOMBRE DE LA OBRA: | TERMINACION DE UN LABORATORIO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, TERCERA ETAPA.
REGION: | 01 CAÑADA |  |  |  | DISTRITO: | 04 TEOTITLAN
MUNICIPIO: | 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN |  |  |  | LOCALIDAD: | 0001 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN
PRESUPUESTO DE OBRA 2017
DESCRIPCION:
EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN CONSTA DE SIETE ÁREAS: INORGÁNICA, INSTRUMENTAL, ALMACÉN DE VIDRIOS, ALMACÉN DE REACTIVOS, ORGÁNICA, BROMATOLOGÍA/MICRO Y UN ANEXO SANITARIO. EN ESTA TERCERA ETAPA CONSTARÁ DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN CASETAS DE GASES, CADENAS Y CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE DE LA REGIÓN, SEPARACIÓN MURO-COLUMNA, FIRME DE 10 CM DE ESPESOR, PISO DE LOSETA TRÁFICO PESADO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA, DE GAS, INSTALACIONES ESPECIALES; CLIMATIZACIÓN, INSTALACIÓN DE RED, TRABAJOS DE HERRERÍA, DE CARPINTERÍA, CANCELERÍA DE ALUMINIO, MESAS DE CONCRETO FORRADAS DE AZULEJO, APLANADO FINO Y/O RUSTICO SEGÚN CORRESPONDA, PINTURA Y ACABADOS.
RESUMEN
| CAPITULOS / PARTIDAS |  |  |  | TOTAL POR CAPITULOS / PARTIDAS |  | %
| CAPITULO 2: | ESTRUCTURAS | [5 empty] | %
| CAPITULO 3: | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | %
| CAPITULO 4: | HERRERIA Y CARPINTERIA | [5 empty] | %
| CAPITULO 5: | INSTALACIONES | [5 empty] | %
| CAPITULO 6: | OBRA EXTERIOR | [5 empty] | %
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
|  |  |  | I.V.A. 16% |  | 0
|  |  | TOTAL DE LA OBRA |  |  | 0 | 0 | %
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA:

## PARA BASES
CATALOGO DE CONCEPTOS/ PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA OBRA: | TERMINACION DE UN LABORATORIO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, TERCERA ETAPA.
REGION: | 01 CAÑADA | DISTRITO: | 04 TEOTITLAN
MUNICIPIO: | 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON | LOCALIDAD: | 001 TEOTITLAN DE FLORES MAGON
| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE
CAPITULO 2: ESTRUCTURAL
EST.0001 | CIMBRA PARA LOSAS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS) MADERA NUEVA. | M2 | 16.5 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
EST.002 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 2.31 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
EST.003 | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM #2 FY=4200 KG/CM2 , INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 29.56 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
EST.004 | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM #3 FY=4200 KG/CM2 , INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 51.47 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
EST.005 | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM.#4 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 14.34 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
EST.006 | CONCRETO F'C=250 KG/CM² EN ESTRUCTURA Y LOSA T.M.A. 3/4" COLOCADO, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCLUYE: AFINE CON ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE E INTEGRADO DURANTE EL COLADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 0.98 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
CAPITULO 3: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
AYA.001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJE DE 4 VARILLAS DE 3/8 PARA CASTILLOS; INCLUYE: 4 PERFORACION DE 1/2" EN CADENA DE CONCRETO ARMADO,SECCION DE VARILLA DE 3/8 A 12 CM DE PROFUNDIDAD, RELLENO DE BARRENOS CON INYECCION DE RESINA EPOXICA FISHER 390S, MANO DE OBRA, HARRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIO, CORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 56 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.002 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C =200 KG/CM2 DE 14X 21CMS.CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS # 2; 6 @ 10 CMS, CENTRO @ 17 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN ,ANCLAJES Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 212.34 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.003 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C =200 KG/CM2 DE 14X 25CMS.CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS # 2; 6 @ 10 CMS, CENTRO @ 17 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN ,ANCLAJES Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 24.56 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.004 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C =200 KG/CM2 DE 15X 25CMS.CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS # 2; @ 15 CMS, . INCLUYE: CIMBRA COMUN ,ANCLAJES Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 95.8 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.005 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C =200 KG/CM2 DE 14X 40CMS.CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS # 2; 6 @ 10 CMS, CENTRO @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN ,ANCLAJES Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 3.2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.006 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C =200 KG/CM2 DE 30X 30CMS. EN "L" , K4, CON 8 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS # 2; 6 @ 10 CMS, CENTRO @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN ,ANCLAJES Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 12 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.007 | CADENA O CASTILLO PARA MARCOS DE VENTANAS DE CONCRETO F´C =200 KG/CM2 DE 14X14 CMS. ARMADA CON 1/2 ARMEX INCLUYE: CIMBRA COMUN ,ANCLAJES Y CRUCES DE VARILLA.CADENA CON ARMEX PARA VANOS DE VENTANAS | ML | 38.12 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.008 | PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 SECCION PROMEDIO 10 CM REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66-10 10; INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ACABADO RAYADO A BROCHA Y TODO LO NECESARIO. | M2 | 2.7 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.009 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 14cm. DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1:3 ACABADO COMUN | M2 | 346.02 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.010 | FIRME CONCRETO F'C=150KG/CM2 10 CM. ESPESOR ACABADO RUSTICO, PARA RECIBIR LOSETA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6-1010 INCLUYE:MATERIALES, ACARREOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRA, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTA, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 350 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.011 | APLANADO EN MUROS DE MEZCLA ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, A PLOMO Y REGLA,INCLUYE: REMATES , EMBOQUILLADOS Y RECORTE EN ZOCLOS, A CUALQUIER ALTURA | M2 | 872.87 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.012 | HECHURA DE MESA DE CONCRETO ARMADO DE 0.80 MTS DE ANCHO DE 10 CM DE ESPESOR X 0.95 MTS. DE ALTURA, DIMENSION SEGUN PROYECTO, ARMADO CON VARILLAS LONGITUDINALES DEL # 3 @20 CMS Y VARILLAS TRANSVERSALES # 3 @ 15 CM., CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, CADENAS Y CASTILLOS ARMEX DE 10X10 REFORZADO CON 2 VARILLAS DEL #3. APLANADO EN AMBAS CARAS ACABADO FINO, BARRA FORRADA CON AZULEJO INDICADO EN OBRA MARCA INTERCERAMIC, MATERIALES, PEGAZULEJO INTERCERAMIC, HERRAMIENTAS , MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.( SEGUN PLANO ) | ML | 2.5 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.013 | HECHURA DE MESA DE CONCRETO ARMADO DE 1 MT DE ANCHO, 10 CM DE ESPESOR X 0.95 MTS. DE ALTURA, ARMADO CON VARILLAS LONGITUDINALES DEL # 3 @20 CMS Y VARILLAS TRANSVERSALES # 3 @ 15 CM., CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,CADENAS Y CASTILLOS ARMEX DE 10X10 REFORZADO CON 2 VARILLAS DEL #3. APLANADO EN AMBAS CARAS ACABADO FINO,BARRA FORRADA CON AZULEJO INDICADO EN OBRA MARCA INTERCERAMIC, MATERIALES,PEGA-AZULEJO INTERCERAMIC, HERRAMIENTAS , MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.( SEGUN PLANO ) | ML | 4 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.014 | FORJADO DE PECHO DE PALOMA A BASE DE 2 CAPAS DE TABIQUE MEDIA TABLA Y UNA DE TABIQUE ROJO COMUN BOLEADO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION. 1:5 INCLUYE:CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 CON GRAPAS DE ALAMBRON @ 20 CMS. MATERIAL , MANO DE OBRA , RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. TRABAJO TERMINADO . | ML | 57 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.015 | CONSTRUCCION DE BASE CIRCULAR PARA TINACO CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 1.40 MTS. DE DIAMETRO Y 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL No 3 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS Y MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR EN FORMA DE CRUZ DE 20 CM. DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.016 | REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X ALTURA VARIABLE. CON BLOCK CEMENTO TIPO PESADO JUNTEADO CON MORTERO. CEMENTO- ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO, MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 @ 10 CMS AMBOS SENTIDOS Y PISO DE 8CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO,INCLUYE: HERRAMIENTA, ACABADO DE LOSETA SEGUN MODELO ELEGIDO, MARCO Y CONTRAMARCO 3/16" , MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. | PZA | 9 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.017 | SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA # 18 DE 0.28 DESARROLLO PLACA POLIESTIRENO O CELOTEX 3/4"X15CM.ANCHO,FIJADA A COLUMNA CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DIAM. @ 50 CM VERTICALES. | ML | 153.44 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.018 | JUNTAS EN MUROS DIVISORIOS CON SL DE 2 1/2"X1/4" EN CADA CASTILLO Y ANGULO "L" DE 2 1/2"X 1/4 DE 21 CM DE LONGITUD FIJADOS CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8"X3" Y CARTÓN ASFALTICO O CELOTEX DE 1.5 A 2 CM. | PZA | 68 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.019 | CONSTRUCCION DE DUCTO PARA REJILLA DE 27 CM DE PROFUNDIDAD CON RESPECTO AL NIVEL DE PISO TERMINADO Y 20 CM DE ANCHO, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, TABICON T.P, APLANADO ACABADO PULIDO Y RESPETANDO EL NIVEL DE LA INSTALACION SANITARIA SEGUN PROYECTO; CALZA DE SOLERA DE 1"X3/16 A CADA 1.5 MTS A 8 CM DE ALTURA CON RESPECTO AL FONDO DEL DUCTO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESMOLDANTE, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 58.78 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA DE BARRO RECOCIDO TIPO 1/2 CAÑA DEFINIDO EN OBRA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; INCLUYE CABALLETE EN CUMBRERA, ESQUINEROS, PERFILADO Y EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. 1:4, COLOR PARA CEMENTO, BARRENO DE 1/4 PARA VENTILACION INTERIOR ENTRE TEJA Y LOSA | M2 | 69.21 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC TRAFICO PESADO STONEWALK 60 X 60 PRIMERA, COLOR MARFIL MATE , ASENTADO CON PEGA AZULEJO INTERCERAMIC JUNTEADO CON BOQUILLEX DE COLOR ELEGIDO EN OBRA , INCLUYE DESPERDICIO Y RECORTES, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA | M2 | 318.52 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO ARIZONA GOLDEN ESMALTADO DE 20 X 40 CMS. DE PRIMERA CALIDAD ETT ALTO, PEI IV, MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA A HILO Y A PLOMO, INCLUYE: RECORTES , BOQUILLAS. | M2 | 17.36 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.023 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE A BASE DE IMPERMEABILIANTE TOP TOTAL A DOS MANOS COLOR BLANCO, INCLUYE: PRIMER, MEMBRANA REFORZADA COMEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 468.08 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.024 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A TRES MANOS LAVABLE VINIMEX DE COMEX ACABADO SATINADO, COLOR ELEGIDO EN OBRA PARA MUROS, COLUMNAS ,TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO ; INCLUYE:APLICACION DE SELLADOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLOS.( CUALQUIER ALTURA) | M2 | 1750.04 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.025 | ENTORTADO EN AZOTEAS PARA DAR PENDIENTE, A BASE DE MORTERO, CEM-TEPEZIL-ARENA PROP. 1:4:4 DE 1% DE PENDIENTE, ESPESOR PROMEDIO 11 CM Y MINIMO DE 4CM, MALLA ELECTROSOLDADA 6 6-1O 1O Y MALLA DE GALLINERO EN LA SECCION MAS DELGADA; INCLUYE: MATERIALES, NIVELADO, MAESTREADO, CHAFLAN, AFINE DE SUPERFICIE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. (SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO POR CADA 50 KG DE CEMENTO 100 GRAMOS DE FIBRAS SINTETICAS). | M2 | 189 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
AYA.026 | BASE PARA CLIMA DE 1.00 X 0.80X 0.20 MTS CON TABICON TIPO PESADO DE 10X14X28 CM. JUNTEADO CON MORTERO. CEMENTO- ARENA 1:3, APLANADO EXTRERIOR, RELLENO DE MATERIAL LIGERO, TAPA DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. | PZA | 4 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
CAPITULO 4: HERRERÍA Y CARPINTERÍA
HYC.001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO, CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM, CON MARCO A BASE DE PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL DE 3"; INCLUYE: CERRADURA PHILLIPS, BISAGRA HIDRAULICA, ACRILASTIC EN MARCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 47.85 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
HYC.002 | SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO DURAODIC, LINEA DE 3" COLOR NATURAL; INCLUYE: DUELAS DE ALIMINIO, JALADERAS, BISABRAS, CHAPA, MATERIAL DE FIJACION, BRAZO MECANICO, ACRILASTIC EN MARCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 3.8 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
HYC.003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURAODIC,LINEA DE 3" COLOR NATURAL; INCLUYE: MODULO FIJO Y CORREDIZO, CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. Y JALADERAS, MATERIAL DE FIJACION, ANTEPECHOS SEGUN DISEÑO. | M2 | 48 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
HYC.004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS PARA ENTREPAÑOS DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 3", INCLUYE: MODULO FIJO Y CORREDIZO, ACRILICO BLANCO, JALADERAS, CHAPA DE BOTÓN, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 4 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
HYC.005 | FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA PARA REGISTRO EN PISO DE 25 CM DE ANCHO, A BASE DE AUNGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", SOLERA DE 1 1/4"X 3/16 A CADA 2 CM. INCLUYE: SOLDADURA,MATERIAL DE FIJACION, PRIMER ANTIOCORROSIVO, PINTURA ESMALTE 100 MCA. COMEX, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 58.78 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
CAPITULO 4: INSTALACIONES
A) ELECTRICA
IEL.001 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO, CHALUPAS GALV, CONDULET CAJA Y/O TIPO CHALUPA, CONECTOR DE PVC CONDUIT T.P, SOBRE TAPA GALVANIZADA DE 19 MM, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 10 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXION, PRUEBA CONTACTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 88 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ELECTRONICA RECTANGULAR TECNOLITE DE 2 X 20W MOD. LTL-2282/65 MONTISI , INCLUYE: BALASTRO ELECTRONICO, LAMPARAS 2 x T5D120-LED/20W DRIVER LED EN INTERIOR DE LUMINARIO, CONEXIÓNES Y PRUEBAS. | PZA | 66 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MODELOPTLLED-003/25W/30 PORTLAND I, COLOR BLANCO, DE SOBREPONER, LAMPARA DRIVER LED AHORRADOR DE 25 WATTS, MCA. TECNOLITE, INCLUYE: CONEXIÓNES Y PRUEBAS. | PZA | 6 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.004 | SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR DE TECHO (NIVEL DE LOSA A NIVEL DE CONTROL) CON TUBO CONDUIT PVC. P.G. 13 MM.Ø INCLUYE: CHALUPAS, MONITOR Y CONTRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 4 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.005 | SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR DE TECHO INCLUYE: CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 16 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO MARCA BIRTMAN MODELO ULTRAVENT C5602L -127V- 60 HZ, INCLUYE: CONTROL, TAPA DE REGISTRO DE LOSA DE 13 MM, CONEXIONES, MISCELANEOS Y PRUEBAS. | PZA | 8 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.007 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA 20 CIRCUITOS, 3 FASES 4 HILOS MCA. SQUARE´D , INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X50 AMP, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-LINE DE 3 POLO 50 AMP MOD. FA32050, MCA. SQUARE'D; EN TABLERO PRINCIPAL UBICADO A 270.50 MTS DEL EDIFICO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 4 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.009 | SALIDA DE ALUMBRADO DE NIVEL DE LOSA A NIVEL DE APAGADOR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 13, Y 19 MM, CHALUPAS GALV, MONITOR Y CONTRA DE PVC CONDUIT TIPO PESADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SAL | 12 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.010 | SALIDA DE ALUMBRADO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION , CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, PLACA Y APAGADORES MODELO EVOLUCION COLOR MARFIL, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SAL | 66 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.011 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y SALIDA (DE TECHO A MURO) DE ARBOTANTE, MODELO TL1012 GRAZM CRISTAL DECORADO, BASE E27, MARCA TECNOLITE, INCLUYE: FOCO LED 42 WATTS, TUBO PVC T.P. DE 13 MM, CAJA DE 13MM, CHALUPA, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, PLACA Y APAGADORES MODELO EVOLUCION COLOR MARFIL CONEXIONES, MISCELÁNEOS Y PRUEBAS | PZA | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.012 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 13, Y 19 MM, CAJA DE REGISTRO DE GALV, TAPA DE 13, CHALUPAS GALV, MONITOR Y CONTRA DE PVC CONDUIT TIPO PESADO, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXION, APAGADORES Y PLACA MODELO EVOLUCION COLOR MARFIL,SOQUET DE PORCELANA REDONDO, FOCO AHORRADOR DE 50 WATTS, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SAL | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.013 | REGISTRO DE ELECTRICO DE 40 X 60 X ALTURA VARIABLE. CON BLOCK CEMENTO TIPO PESADO JUNTEADO CON MORTERO. CEMENTO- ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO, TAPA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 @ 10 CMS AMBOS SENTIDOS Y PISO DE 8CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO,INCLUYE: HERRAMIENTA, ACABADO DE LOSETA SEGUN MODELO ELEGIDO, MARCO Y CONTRAMARCO 3/16" , MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. | PZA | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.014 | SUMININSTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC 50 MM DIAM.TIPO PESADO, INCLUYE.: CONEXION, CURVAS, CONECTORES, DESPERDICIO, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, RANURA EN MUROS, RESANES, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 10 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 10 A 50 AMP.TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 46 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 40 AMP.TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 4 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.017 | SALIDA ELECTRICA PARA CLIMA A 220V. CON TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 25MM Ø INCLUYE: CAJAS DE REGISTRO DE 25MM , TAPAS, GUIADO, CABLEADO CON CABLE CAL. 8, Y 10 DESNUDO, CONEXIONES, ENCINTADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONTACTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 4 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IEL.018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO YORK TIPO MULTI-SPLIT SOLO FRIO MCA. CARRIER CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60, OOO BTU'S) R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA 16 SEER A 220 VOLTS, 1F, 60 HZ, EN LA UNIDAD CONDENSADORA. INCLUYE: CONDUCTOR CALIBRE No. 10, CONEXIONES, RANURA Y RESANE, CONEXION DE DREN A REGISTRO CON TUBO PVC, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
B) RED
IRE.001 | SALIDA P/RED LAN (FIBRA OPTICA) EN PISO Y MURO, CON CAJA DE PVC Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 19MM . INCLUYE: COPLES, ALAMBRE GALVANIZADO PARA GUIA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SAL | 4 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IRE.002 | REGISTRO TIPO TELEFÓNICO EN CAJA GALVANIZADA DE 1" CON TAPA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TUBO PVC 19MM Y CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIONES, RANURA, RESANES, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | PZA | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
C) ALARMAS
IAL.001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO MODELO IS335 MCA. HONEYWELL, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CONEXIONES, CABLEADO OCULTO, CONEXIÓN HASTA EL GABINETE PRINCIPAL, FIJACION DE CABLE CON ACRILASTIC, MISELANEOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IAL.002 | SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE GABINETE PRINCIPAL DE ALARMA MCA. HONEYWELL, INCLUYE: TECLADO RECEPTOR ALFANUMERICO INALAMBRICO CON DISPLAY, GABINETE, TRANSFORMADOR PARA ALIMENTACION, SIRENA CON GABINETE, DOS CONTACTOS MAGNÉTICOS, UN SENSOR DE MOVIMIENTO, CABLEADO OCULTO, MATERIALES DE FIJACION, CABLEADO OCULTO DE ALIMENTACION, FIJACION DE CABLE CON ACRILASTIC, MISELANEOS, CONFIGURACIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
D) HIDROSANITARIA
IHS.001 | INSTALACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO DE 1100 LTS TRICAPA, FABRICADO CON PLÁSTICO ANTIBACTERIAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL TINACO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, VÁLVULA FLOTADOR, FLOTADOR, FILTRO PARA RETENER SEDIMENTOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | SAL | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.001 | ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DIFERENTES DIÁMETROS, DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE TUBO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, TUERCAS UNIÓN, CODOS, TEES, REDUCCIONES, VÁLVULA DE COMPUERTA, VÁLVULA DE BOLA, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO (SE CONSIDERA EL DESARROLLO DESDE INSTALACION EN PISO A TINACOS). | PZA | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.002 | SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | SAL | 17 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.003 | SALIDA HIDRAULICA CON TUBO DE COBRE DE 13 Y 19 MM. SEGÚN PROYECTO EN AREA DE SANITARIOS, INCLUYE: VALVULAS, REDUCCIONES, MATERIAL DE FIJACION EN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 4 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO VENTILA DE PVC 50MM DE DIAMETRO; INCLUYE : TEE, CODOS, CONEXIONES, RANURA Y RESANE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SAL | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA CLÁSICA DE EMPOTRAR EB-TÉCNICA C-300, CALIBRE 22, DE 56X63X18 CM, SATINADO, INCLUYE: CONTRACANASTA, CESPOL, SELLO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION, MESELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA CLÁSICA (ESCURRIDOR DERECHO) EMPOTRAR EB-TÉCNICA C-202N, SATINADO DE 1.01X0.54X0.18MTS, CALIBRE 22, INCLUYE: CONTRACANASTA, CESPOL, SELLO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION, MESELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.007 | COLOCACIÓN DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO MARCA VITROMEX, DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA 100% ESMALTADA DE 2-1/18", HERRAJE AHORRADOR DUAL FLUSH DE BOTON 3 Y 6 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, PALANCA CROMADA, TAPA DEL TANQUE PLANA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MANGUERA FLEXIBLE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, SELLO DE CAMPECHE, ASIENTO REDONDO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, VÁLVULA DE ADMISIÓN, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO. | PZA | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.008 | COLOCACIÓN DE LAVABO CHICO DE EMPOTRAR A MURO COLOR BLANCO FABRICADO CON CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA ACABADO PORCELANIZADA CON FINO BRILLO CON PERFORACIÓN PARA LLAVE DE 4”, REBOSADERO FRONTAL, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO,CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, CUBRETALADROS, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO CROMADO (REGISTRO DE LIMPIEZA, SELLO HIDRÁULICO, TAPÓN ROSCABLE DE SEGURIDAD), ACARREOS, CARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONOMANDO PARA COCINA INOX, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE T304 ULTRARESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MAGNETISMO, LIBRE DE PLOMO, CARTUCHO PROGRESIVO, AIREADOR LIMPIA FÁCIL, CODIGO 9428INOX, MARCA URREA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANGUERA FLEXIBLE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FIJACION, RESANES, ACARREOS, CARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, MISELANEOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 3 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA. SEGURO ANTIRROBO. CONSUMO MÁXIMO 5 L/MIN. PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA 0.2 KG/CM2 (2.85 PSI). MODELO TV-105. 10, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANGUERA FLEXIBLE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FIJACION, RESANES, ACARREOS, CARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, MISELANEOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO CON CUPULA PARA AZOTEA, CODIGO 144, MARCA URREA PARA RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES. INCLUYE: RECIBIR COLADERA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN AZOTEAS, DE 4 MTS DE DESARROLLO Y CHAFLAN DE CONCRETO; INCLUYE: CODOS, REDUCCIONES, ACCESORIOS Y REMATES, MATERIAL DE FIJACION Y CHAFLAN DE CONCRETO F'C=150 KG./CM2, MALLA DE GALLINERO, APLANADO ACABADO FINO CON MORTERO CEM- AREN 1:4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.013 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO,COMPACTACION, RANURA Y RESANE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 7.72 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IHS.014 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA 100 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO,COMPACTACION, RANURA Y RESANE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 25 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
E) GAS
IGA.001 | SALIDA DE GAS LP DE 13 MM Y 19 MM , CON TUBO DE COBRE TIPO "L" Y VÁLVULA DE PASO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN, HASTA CASETA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PINTURA DE ACUERDO AL CÓDIGO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | SAL | 6 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IGA.002 | SALIDA DE GAS INERTE DE 13 MM Y 19 MM , CON TUBO DE COBRE TIPO "L" Y VÁLVULA DE PASO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN, HASTA CASETA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PINTURA DE ACUERDO AL CÓDIGO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | SAL | 2 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
IGA.003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3 PULGADAS PVC HIDRAULICO PARA CONTENER DUCTO DE GAS EN SECCION ESPECIFICA (SEGÚN PLANO) INCLUYE: EXCAVACION, RANURA, RESANE, RELLENO Y TODO LO NECESARIO. | ML | 6 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
CAPITULO 5: OBRA EXTERIOR
OEX.001 | REGISTRO DE SANITARIO DE 80 X 60 X ALTURA VARIABLE. CON BLOCK CEMENTO TIPO PESADO JUNTEADO CON MORTERO. CEMENTO- ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO, TAPA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 @ 10 CMS AMBOS SENTIDOS DE 5 CM DE ESPESOR ACABADO CON BROCHA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MARCO Y CONTRAMARCO 3/16" , MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. | PZA | 1 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
OEX.002 | REGISTRO ELECTRICO DE 90 X 90 X ALTURA VARIABLE. CON BLOCK CEMENTO TIPO PESADO JUNTEADO CON MORTERO. CEMENTO- ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO, TAPA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FONDO DE GRAVA., VARILLA # 4 PARA APOYO, INCLUYE: HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. | PZA | 1 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
OEX.003 | REGISTRO HIDRAULICO DE 40 X 60 X ALTURA VARIABLE. CON BLOCK CEMENTO TIPO PESADO JUNTEADO CON MORTERO. CEMENTO- ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO, TAPA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS DE 5 CM DE ESPESOR, VARILLA # 4 PARA APOYO, INCLUYE: HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. | PZA | 1 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
OEX.004 | SUMININSTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC 75 MM DIAM. TIPO PESADO, INCLUYE.: CONEXION, PEGAMENTO DESPERDICIO, TRAZO, CAMA DE ARENA, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, RESANES, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 436 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
OEX.005 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW-LS 600 VOLTS 90°C MCA. CONDUMEX CALIBRE 2/0, 4 HILOS Y CABLE DESNUDO CAL 8. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 1074 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
OEX.006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA FISICA CON 4 TUBOS DE ALBAÑAL DE CONCRETO DE 8" DE DIAMETRO, 4 VARILLAS COOPERWELD DE 5/8"X 1.5 MTS., CABLE DESNUDO CALIBRE 2 AWG HASTA EL REGISTRO, SOLDADURA EXOTERMICA CADWEL No. 90, POLVO QUÍMICO GEM; INCLUYE: EXCAVACIÓN, 25 CM. DE DIAMETRO, INSTALACIÓN, RELLENO, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
OEX.007 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE OBRA , MEDIR COMPACTO. | M3 | 1.22 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
OEX.008 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) (10X14X28 cm.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 14 CM DE ESPESOR | M2 | 10 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
OEX.009 | APLANADO EN MUROS DE MEZCLA ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, A PLOMO Y REGLA,INCLUYE :REMATES , EMBOQUILLADOS Y RECORTE EN ZOCLOS, A CUALQUIER ALTURA | M2 | 10 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
OEX.010 | BANQUETA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA .CON VAR. # 3 A.R.Y MALLA ELECTRO SOLDADA 66-10 10 .INCLUYE: CIMBRA APARENTE, FORJADO DE NARIZ (BOLEADA) 5 CM MAX. Y PREPARACION DEL SUELO PARA RECIBIR CONCRETO. | M2 | 6 |  | 0
(IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.)
|  |  |  | SUB TOTAL= | 0
|  |  |  | 16% IVA= | 0
|  |  |  | TOTAL= | 0